消防改造内容

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测器 | JTY-GF-JBF-W1100 | 套 | 166 |
| 2 | 无线手动报警按钮 | J-SAP-JBF-W1121 | 套 | 20 |
| 3 | 无线声光警报器 | JBF-W1171 | 套 | 20 |
| 4 | 无线网关设备 | JBF-WG102 | 套 | 2 |
| 5 | 无线中继器 | JBF-WR111 | 套 | 4 |
| 6 | 智慧消防云平台APP | JBFC-Access01-A | 台 | 1 |
| 7 | 火灾报警控制器 | JB-QB-4800C | 台 | 1 |
| 8 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 室内消防水龙 |  | 套 | 16 |
| 17 | 开孔(打洞) |  | 个 | 16 |
| 18 | 消火栓钢管 |  | 米 | 137 |
| 20 | 室外消火栓 |  | 个 | 3 |
| 21 | 镀锌钢管 |  | 米 | 262 |
| 22 | 挖沟槽土方 |  | 立方 | 262 |
| 23 | 回填方 |  | 立方 | 262 |

一、新增部分

二、提升改造部分

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压泵控制柜 |  | 台 | 1 |
| 2 | 自动补水增压泵控制箱 |  | 台 | 1 |
| 3 | 消防水箱水位控制装置 |  | 套 | 1 |
| 4 | 双电源切换柜 |  | 台 | 1 |
| 5 | 消防巡检柜 |  | 台 | 1 |
| 6 | 消防泵控制柜 |  | 台 | 1 |
| 7 | 消防专用低压压力开关 |  | 套 | 1 |

三、维修部分

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备故障维修 |  | 项 | 1 |
| 2 | 消防维护保养、刷漆 |  | 项 | 1 |